## loggers
Logger ID | Nearest Node ID (EPANET Junction ID) | Logger Elevation (use -1000 if the same as node elevation) [m] | Is inlet node? (true/false)
1 | J060 | -1000 | True
2 | J035 | -1000 | False
3 | J404 | -1000 | False
4 | J109 | -1000 | False
5 | J088 | -1000 | False
6 | J089 | -1000 | False
7 | J079 | -1000 | False
8 | J184 | -1000 | False
9 | J062 | -1000 | False
10 | J166 | -1000 | False
11 | J020 | -1000 | False
12 | J181 | -1000 | False
13 | J098 | -1000 | False
14 | J192 | -1000 | False
15 | J136 | -1000 | False
16 | J329 | -1000 | False
17 | J068 | -1000 | False
18 | J030 | -1000 | False
19 | J202 | -1000 | False
20 | J015 | -1000 | False
21 | J364 | -1000 | False
22 | J137 | -1000 | False
23 | J122 | -1000 | False
24 | J220 | -1000 | False
25 | J135 | -1000 | False
26 | J017 | -1000 | False
27 | J140 | -1000 | False
28 | J193 | -1000 | False
29 | J019 | -1000 | False
30 | J074 | -1000 | False
31 | J149 | -1000 | False
32 | J112 | -1000 | False
33 | J340 | -1000 | False
34 | J064 | -1000 | False
35 | J120 | -1000 | False
36 | J148 | -1000 | False
37 | J085 | -1000 | False
38 | J156 | -1000 | False
39 | J170 | -1000 | False
40 | J214 | -1000 | False

## inlets
Flowmeter ID | EPANET valve ID | Set of inlets | PRV pressure setpoints [m]
1 | Valve_1 | A | !!!TO BE SET MANUALLY!!!

## pressure_measurements
Logger ID → Set of inlets ↓ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
A | 41.9785 | 40.007 | 39.939 | 51.2579 | 48.1988 | 41.0947 | 46.4652 | 47.8249 | 41.0267 | 45.4795 | 56.0166 | 47.451 | 44.4598 | 36.438 | 49.1165 | 51.8018 | 41.1627 | 24.2353 | 34.1946 | 49.7963 | 52.4816 | 46.2953 | 52.8555 | 43.4401 | 52.5156 | 52.5496 | 45.4115 | 51.5978 | 54.2491 | 47.8249 | 47.7229 | 52.0737 | 48.0628 | 40.3129 | 51.3599 | 45.9894 | 45.5475 | 44.5958 | 43.712 | 34.7725
A | 42.1824 | 40.2449 | 40.4149 | 51.5978 | 48.5047 | 41.7065 | 46.7712 | 48.0288 | 41.4346 | 45.7514 | 56.4245 | 47.5869 | 44.9357 | 36.7439 | 49.5244 | 52.1757 | 41.5366 | 24.4393 | 34.3646 | 50.1022 | 52.8215 | 46.6352 | 53.0934 | 43.61 | 52.8215 | 52.9914 | 45.5815 | 51.6998 | 54.521 | 48.1648 | 48.0288 | 52.4476 | 48.3687 | 40.8228 | 51.6998 | 46.2953 | 45.8874 | 44.8337 | 43.9839 | 34.7725
A | 46.2953 | 44.2219 | 44.4938 | 55.6427 | 52.5836 | 45.6835 | 50.6801 | 52.1757 | 45.4455 | 49.5924 | 60.2994 | 51.8698 | 48.8446 | 40.5509 | 53.5013 | 56.1866 | 45.5815 | 28.4842 | 38.5454 | 54.1131 | 56.7304 | 50.4761 | 57.1723 | 47.7229 | 56.7304 | 57.0023 | 49.6604 | 55.9826 | 58.5659 | 52.2437 | 51.8358 | 56.3565 | 52.3116 | 44.7657 | 55.6427 | 50.3402 | 50.0003 | 48.8106 | 48.0288 | 39.0213
A | 46.4313 | 44.4938 | 44.6977 | 55.8127 | 52.8215 | 45.9554 | 50.986 | 52.3116 | 45.6835 | 49.8643 | 60.5374 | 51.9037 | 49.0825 | 40.9588 | 53.5693 | 56.4585 | 45.7854 | 28.7221 | 38.6814 | 54.3851 | 57.0023 | 50.884 | 57.3083 | 47.9948 | 56.9344 | 57.2403 | 49.8643 | 56.0506 | 58.8718 | 52.4476 | 52.2437 | 56.5605 | 52.5496 | 45.0716 | 55.9146 | 50.5441 | 50.1362 | 49.0145 | 48.2328 | 39.0893
A | 50.816 | 48.8786 | 49.0485 | 60.0955 | 57.2063 | 50.2722 | 55.3368 | 56.7644 | 49.9323 | 52.8215 | 64.9222 | 56.5265 | 53.3653 | 45.2416 | 57.9201 | 60.7753 | 50.1022 | 33.0389 | 43.1002 | 58.7359 | 61.2512 | 55.0649 | 61.6931 | 52.2776 | 61.3532 | 61.5911 | 54.2491 | 60.5034 | 63.1886 | 56.7984 | 56.5605 | 60.9793 | 56.7984 | 47.9948 | 60.2994 | 54.8609 | 54.487 | 53.4333 | 52.5496 | 42.0465
A | 49.6264 | 47.5869 | 47.7909 | 58.9398 | 55.8807 | 48.9806 | 54.1471 | 55.6087 | 48.8106 | 53.0934 | 63.6985 | 56.2291 | 52.2097 | 44.1879 | 56.7984 | 59.5177 | 48.9126 | 31.8832 | 41.7065 | 57.4782 | 60.0615 | 53.9772 | 60.4694 | 51.2239 | 60.1635 | 60.3334 | 52.9575 | 59.2117 | 61.965 | 55.5068 | 56.4634 | 59.7216 | 55.6427 | 48.1308 | 58.9738 | 53.6033 | 53.2634 | 52.2097 | 51.3259 | 42.2844
A | 47.5529 | 45.5135 | 45.6835 | 56.8664 | 53.7053 | 46.9751 | 52.0057 | 53.3314 | 46.7032 | 51.02 | 61.6591 | 53.9177 | 49.9663 | 41.9785 | 54.691 | 57.4102 | 46.7712 | 29.6739 | 39.7691 | 55.4048 | 58.0221 | 51.8358 | 58.396 | 48.9126 | 58.09 | 58.26 | 50.884 | 57.0703 | 59.9255 | 53.4673 | 55.3125 | 57.5462 | 53.5353 | 46.0913 | 56.9684 | 51.5638 | 51.088 | 50.1362 | 49.1845 | 40.177
A | 47.383 | 45.6155 | 45.7514 | 56.8664 | 53.9092 | 46.9751 | 52.0737 | 53.3653 | 46.7032 | 51.054 | 61.5571 | 52.9914 | 50.1702 | 41.9785 | 54.725 | 57.5122 | 46.8731 | 29.8098 | 39.7011 | 55.3708 | 58.124 | 52.0737 | 58.4639 | 49.0145 | 58.124 | 58.328 | 51.02 | 57.1723 | 59.9935 | 53.4673 | 53.8266 | 57.6822 | 53.6373 | 46.0913 | 56.9004 | 51.5978 | 51.156 | 50.1702 | 49.3205 | 40.211
A | 44.2558 | 42.2504 | 42.4204 | 53.5693 | 50.4761 | 43.678 | 48.7086 | 49.9663 | 43.3721 | 47.6889 | 58.294 | 49.6264 | 46.8051 | 38.7154 | 51.4279 | 54.1471 | 43.4741 | 26.4787 | 36.438 | 52.1417 | 54.691 | 48.6067 | 55.0989 | 45.6155 | 54.759 | 54.9969 | 47.6549 | 53.8412 | 56.5945 | 50.1022 | 50.0003 | 54.2831 | 50.3062 | 42.7942 | 53.6373 | 48.3007 | 47.8589 | 46.8391 | 45.9214 | 36.7439
A | 43.3721 | 41.5366 | 41.6046 | 52.8215 | 49.7623 | 42.9982 | 47.9608 | 49.1845 | 42.5903 | 47.5784 | 57.5462 | 48.7426 | 46.0234 | 37.8996 | 50.7141 | 53.3653 | 42.7603 | 25.595 | 35.7922 | 51.3259 | 53.8752 | 47.7229 | 55.0139 | 44.9017 | 53.9772 | 54.2151 | 46.8731 | 53.0934 | 55.9146 | 49.3544 | 49.8133 | 53.5353 | 49.5244 | 42.0125 | 52.8555 | 47.519 | 47.1111 | 46.0913 | 45.1736 | 35.9961
A | 43.1681 | 41.2307 | 41.3327 | 52.5496 | 49.4904 | 42.6923 | 47.5869 | 48.6406 | 42.3864 | 47.3405 | 57.1723 | 48.2667 | 45.7854 | 37.7296 | 50.4082 | 53.1274 | 42.4883 | 25.2891 | 35.4523 | 51.156 | 53.7392 | 47.5869 | 54.8524 | 44.3918 | 53.8412 | 54.0452 | 46.6352 | 52.7535 | 55.5747 | 49.0825 | 49.6264 | 53.2974 | 49.3205 | 41.7405 | 52.6176 | 47.247 | 46.8391 | 45.8194 | 44.8677 | 35.6902
A | 43.9839 | 41.9445 | 42.0465 | 53.3653 | 50.2382 | 43.4061 | 48.3687 | 49.3884 | 42.9982 | 47.315 | 57.8521 | 48.9466 | 46.5672 | 38.4774 | 51.156 | 53.8412 | 43.1681 | 25.8669 | 35.8602 | 51.8698 | 54.3851 | 48.2328 | 54.8269 | 45.1396 | 54.4191 | 54.793 | 47.383 | 53.4673 | 56.3565 | 49.8303 | 49.6264 | 54.0452 | 50.0003 | 42.4204 | 53.3993 | 48.0288 | 47.5869 | 46.4652 | 45.5815 | 36.404

## flow_measurements
Flowmeter ID → Set of inlets ↓ | 1
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

## times
Start time (minutes after midnight) | 180
Measurements time step (minutes) | 15

## notes
Logger neighbourhood parameter = 0
Head difference tolerance parameter [m] = 0.01